## SIMBOLOGIA ELÉTRICA EXPORTAR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | Ar Condicionado Split Evaporadora | Bimacon_evaporadora.png | 4
Ar condicionado Condensadora | A30NHA3(-BS) | Ar Condicionado Unidade Condensadora | Bimacon_condensadora.png | 1 | IMG_condensadora.png | IMG_condensadora.png | Placa saída de fio | Conjunto montado Ar Condicionado Condensadora DC Inverter-driven Twin Rotary
|  | Caixa para medidor | Bimacon_QDMed.png | 36 |  |  | Padrão de Entrada
Quadro Para Telefone Embutir |  | Caixas para Telefone – Padrão Telebras | Bimacon_CxTelefone.png | 7 | IMG_QDAÇOTelebras.png | IMG_QDAÇOTelebras.png | Quadros VDI e Telefonia
1.g_Caixa passagem com Tampa Cega 4x2 | b. Caixa passagem com tampa cega 4x2 Dupla Profundidade | Cx passagem com tampa cega, 180 a 225cm ou 'x' m do piso, em caixa 4''x2'' | Bimacon_CxPassAlta_4x2.png | 1 | IMG_Placa4x2_Cega.png | IMG_Placa4x2_Cega.png | Tampa Cega | Conjunto montado com 1 Placa Cega, 4''x2''
1.g_Caixa passagem com Tampa Cega 4x2 Dados | a. Caixa passagem com tampa cega 4x2 | Cx passagem com tampa cega, 180 a 225cm ou 'x' m do piso, em caixa 4''x2'' Dados | Bimacon_CxPassAlta_4x2Dados.png | 1 | IMG_Placa4x2_Cega.png | IMG_Placa4x2_Cega.png | Tampa Cega | Conjunto montado com 1 Placa Cega, 4''x2''
2.h_Caixa passagem com Tampa Cega 4x4 |  | Cx passagem com tampa cega, 180 a 225cm ou 'x' m do piso, em caixa 4''x4'' | Bimacon_CxPassAlta_4x4.png | 2 | IMG_Placa4x4_Cega.png | IMG_Placa4x4_Cega.png | Tampa Cega | Conjunto montado com 1 Placa Cega, 4''x4''
2.g_Caixa passagem com Tampa Cega 4x4 Dados | a. Caixa passagem Tampa Cega 4x4 | Cx passagem com tampa cega, 180 a 225cm ou 'x' m do piso, em caixa 4''x4'' Dados | Bimacon_CxPassAlta_4x4Dados.png | 1 | IMG_Placa4x4_Cega.png | IMG_Placa4x4_Cega.png | Tampa Cega | Conjunto montado com 1 Placa Cega, 4''x4''
1.g_Caixa passagem com Tampa Cega 4x2 | a. Caixa passagem com tampa cega 4x2 | Cx passagem com tampa cega, a 30cm do piso, em caixa 4''x2'' | Bimacon_CxPassBaixa_4x2.png | 1 | IMG_Placa4x2_Cega.png | IMG_Placa4x2_Cega.png | Tampa Cega | Conjunto montado com 1 Placa Cega, 4''x2''
1.g_Caixa passagem com Tampa Cega 4x2 Dados | a. Caixa passagem com tampa cega 4x2 | Cx passagem com tampa cega, a 30cm do piso, em caixa 4''x2'' Dados | Bimacon_CxPassBaixa_4x2Dados.png | 3 | IMG_Placa4x2_Cega.png | IMG_Placa4x2_Cega.png | Tampa Cega | Conjunto montado com 1 Placa Cega, 4''x2''
2.h_Caixa passagem com Tampa Cega 4x4 | b. Caixa passagem Tampa Cega 4x4 Dupla Profundidade | Cx passagem com tampa cega, a 30cm do piso, em caixa 4''x4'' | Bimacon_CxPassBaixa_4x4.png | 1 | IMG_Placa4x4_Cega.png | IMG_Placa4x4_Cega.png | Tampa Cega | Conjunto montado com 1 Placa Cega, 4''x4''
|  | Cx passagem com tampa cega, a 30cm do piso, em caixa 4''x4'' Dados | Bimacon_CxPassBaixa_4x4Dados.png
1.g_Caixa passagem com Tampa Cega 4x2 |  | Cx passagem com tampa cega, a 120cm do piso, em caixa 4''x2'' | Bimacon_CxPassMedia_4x2.png | 2 | IMG_Placa4x2_Cega.png | IMG_Placa4x2_Cega.png | Tampa Cega | Conjunto montado com 1 Placa Cega, 4''x2''
1.g_Caixa passagem com Tampa Cega 4x2 Dados |  | Cx passagem com tampa cega, a 120cm do piso, em caixa 4''x2'' Dados | Bimacon_CxPassMedia_4x2Dados.png | 2 | IMG_Placa4x2_Cega.png | IMG_Placa4x2_Cega.png | Tampa Cega | Conjunto montado com 1 Placa Cega, 4''x2''
2.h_Caixa passagem com Tampa Cega 4x4 | a. Caixa passagem Tampa Cega 4x4 | Cx passagem com tampa cega, a 120cm do piso, em caixa 4''x4'' | Bimacon_CxPassMedia_4x4.png | 1 | IMG_Placa4x4_Cega.png | IMG_Placa4x4_Cega.png | Tampa Cega | Conjunto montado com 1 Placa Cega, 4''x4''
2.g_Caixa passagem com Tampa Cega 4x4 Dados | a. Caixa passagem Tampa Cega 4x4 Dupla Profundidade | Cx passagem com tampa cega, a 120cm do piso, em caixa 4''x4'' Dados | Bimacon_CxPassMedia_4x4Dados.png | 1 | IMG_Placa4x4_Cega.png | IMG_Placa4x4_Cega.png | Tampa Cega | Conjunto montado com 1 Placa Cega, 4''x4''
Caixa de Passagem Elétrica de Parede Embutir_CPE - Metálica | CPE 150x150x80mm | Cx passagem elétrica embutir, 180 a 225cm ou 'x' m do piso | Bimacon_CxPassAlta.png | 5 | IMG_CaixaGalv.ParEmbutir.png | IMG_CaixaGalv.ParEmbutir.png | Caixas de Passagem Elétrica | Caixa de Passagem Embutir 150x150x80, em Chapa Galvanizada e Pintura eletrostática
Caixa de Passagem Elétrica de Parede Embutir_CPE - Metálica | CPE 150x150x80mm | Cx passagem elétrica embutir, a 30cm do piso | Bimacon_CxPassBaixa.png | 4 | IMG_CaixaGalv.ParEmbutir.png | IMG_CaixaGalv.ParEmbutir.png | Caixas de Passagem Elétrica | Caixa de Passagem Embutir 150x150x80, em Chapa Galvanizada e Pintura eletrostática
|  | Cx passagem elétrica embutir, a 120cm do piso | Bimacon_CxPassMedia.png | 10 |  |  | Caixas de Passagem Elétrica
1.h_Caixa passagem com Tampa Cega 4x2 horizontal | a. Caixa passagem com tampa cega 4x2 horiz | Cx passagem Horizontal com tampa cega, 180 a 225cm ou 'x' m do piso, em caixa 4''x2'' | Bimacon_CxPassAltaHor_4x2.png | 1 | IMG_Placa4x2_CegaHor.png | IMG_Placa4x2_CegaHor.png | Tampa Cega | Conjunto montado com 1 Placa Cega, 4''x2''
1.h_Caixa passagem com Tampa Cega 4x2 horizontal | a. Caixa passagem com tampa cega 4x2 horiz | Cx passagem Horizontal com tampa cega, a 30cm do piso, em caixa 4''x2'' | Bimacon_CxPassBaixaHor_4x2.png | 1 | IMG_Placa4x2_CegaHor.png | IMG_Placa4x2_CegaHor.png | Tampa Cega | Conjunto montado com 1 Placa Cega, 4''x2''
1.h_Caixa passagem com Tampa Cega 4x2 horizontal | a. Caixa passagem com tampa cega 4x2 horiz | Cx passagem Horizontal com tampa cega, a 120cm do piso, em caixa 4''x2'' | Bimacon_CxPassMediaHor_4x2.png | 1 | IMG_Placa4x2_CegaHor.png | IMG_Placa4x2_CegaHor.png | Tampa Cega | Conjunto montado com 1 Placa Cega, 4''x2''
|  | Cx passagem no piso | Bimacon_CxPassPiso.png | 5 |  |  | Caixas de Passagem Elétrica
Câmeras de CFTV articulada | a. Câmera de CFTV articulada | Câmera articulada de parede CFTV digital em rede | Bimacon_CameraArticulada.png | 1 | IMG_CameraBoxArticulada.png | IMG_CameraBoxArticulada.png | CFTV | Câmera articulada de parede CFTV digital em rede
Câmeras de CFTV Box | a. Câmera de CFTV Box | Câmera Box de parede CFTV digital em rede | Bimacon_CameraParede.png | 1 | IMG_CameraBoxAxis.png | IMG_CameraBoxAxis.png | CFTV | Câmera Box de parede CFTV digital em rede
Câmera de CFTV Tipo Dome | a. Câmera de CFTV Tipo Dome | Câmera fixa tipo Domo CFTV digital em rede | Bimacon_CameraDomo.png | 1 | IMG_CameraDome.png | IMG_CameraDome.png | CFTV | Câmera fixa tipo Dome CFTV digital em rede
1.l_1 Dimer (Variador de luminosidade)_Conjunto 4x2 | a.Dimer (Variador de luminosidade) | Dimmer (Variador de Luminosidade) | Bimacon_Dimmer.png | 1 | IMG_IntDimmer.png | IMG_IntDimmer.png | Dimer | Conjunto montado com 1 variador de luminosidade, 4''x2''
Lum. Fita de led_Sem caixa Espera | 10 mm | Fita de LED | Bimacon_LumEsperaLED.png | 3 | Bimacon_LumLEDFita.png | Bimacon_LumLEDFita.png | Iluminação | Fita LED 10mm IP65
x.Módulo de Tecla Interruptor não listavel 1 1 tecla | 02 - OCULTAR INTERMEDIÁRIO | Interruptor Bipolar Intermediário (four-way) | Bimacon_IntBipolarInterm.png | 1 | IMG_ModuloInt.png | IMG_ModuloInt.png | Não Listar | Não Listar
|  | Interruptor Bipolar Paralelo (three-way) | Bimacon_IntBipolarP.png | 23 |  |  | Não Listar | Não Listar
|  | Interruptor Bipolar Simples | Bimacon_IntBipolarS.png | 21 |  |  | Não Listar | Não Listar
|  | Interruptor Conj. 2 Bipolares Simples | Bimacon_IntBipolarDuplo.png | 2 |  |  | Não Listar | Não Listar
|  | Interruptor Conj. 2 Simples | Bimacon_IntDuplo.png | 4 |  |  | Não Listar | Não Listar
|  | Interruptor Conj. 3 Bipolares Simples | Bimacon_IntBipolarTriplo.png | 3 |  |  | Não Listar | Não Listar
|  | Interruptor Conj. 3 Simples | Bimacon_IntTriplo.png | 3 |  |  | Não Listar | Não Listar
|  | Interruptor Intermediário (four-way) | Bimacon_IntInterm.png | 16 |  |  | Não Listar | Não Listar
|  | Interruptor Paralelo (three-way) | Bimacon_IntP.png | 97 |  |  | Não Listar | Não Listar
|  | Interruptor Pulsador Campainha | Bimacon_IntPuls.png | 22
|  | Interruptor Simples | Bimacon_IntS.png | 113 |  |  | Não Listar | Não Listar
Luminária de Emergência | Luminária de Emergência Autônoma LEA 30 - 55 lumens | Lum. de Emergência Autônoma LEA 30L | Bimacon_LumEmerg.png | 2 | IMG_LumParEmergLED.png | IMG_LumParEmergLED.png | Iluminação | Luminária de Emergência Autônoma LEA 30 - 55 lumens
Luminária de Emergência | Bloco de iluminação de emergência - 1200 Lumens | Lum. de Emergência Bloco BLA 1200 lumens | Bimacon_LumEmergBloco.png | 2 | IMG_LumParEmergBloco.png | IMG_LumParEmergBloco.png | Iluminação | Bloco de iluminação de emergência BLA - 1200 lumens
Lum. Fita de led | 10 mm Com Caixa 4x2 | Lum. Ponto de Espera para Fita de LED | Bimacon_LumEsperaLED.png | 2 | IMG_LumLEDFonte.png | IMG_LumLEDFonte.png | Iluminação | Não Listar
Espera para Luminária | Espera para Luminária | Lum. Ponto de Espera Para Luminária | Bimacon_LumEspera.png | 5 | <Nenhum> |  | Iluminação | Espera de retorno para iluminação
Lum. Ponto na Parede Arandela_Com caixa 4x2 | Ponto de Luz Simples na Parede Arandela_Com caixa 4x2 | Lum. Ponto de Parede a 220cm ou "h"m do piso | Bimacon_LumParede.png | 1 | IMG_CN-PVCAmarCX4x2.png (2) | IMG_CN-PVCAmarCX4x2.png (2) | Iluminação | Ponto de Luz Arandela na Parede
Lum. Ponto na Parede Arandela com Pendente Conjunto 4x2 | 100W - 127V | Lum. Ponto de Parede Arandela com Pendente a 210cm do piso | Bimacon_LumParArandela.png | 1 | IMG_LumArandelacomPendente.png | IMG_LumArandelacomPendente.png | Iluminação | Ponto de Luz Arandela na Parede com Pendente
Lum. Ponto na Parede Balizador_Com caixa 2x2 | Ponto de Luz Simples na Parede Balizador_Com caixa 2x2 | Lum. Ponto de Parede Balizador a "h"m do piso | Bimacon_LumParBalizador.png | 1 | IMG_LumBalizadorPar.png | IMG_LumBalizadorPar.png | Iluminação | Ponto de Luz Balizador na Parede em caixa 2x2
Luminária Projetor LED_CLH |  | Lum. Ponto de Parede Projetor de LED | Bimacon_LumRefletLED.png | 10 | IMG_LumParRefletorConexledCLH.png | IMG_LumParRefletorConexledCLH.png | Iluminação
Lum. Ponto de Piscina | Ponto de Luz Piscina | Lum. Ponto de Parede refletor subaquático (piscina) | Bimacon_LumPiscina.png | 1 | IMG_LumParPiscina.png | IMG_LumParPiscina.png | Iluminação | Refletor Pratic Hiperled Sodramar 20W
Lum. Spot de embutir na Parede | Spot de embutir Parede | Lum. Ponto de Parede Spot a "h"m do piso | Bimacon_LumParedeSpot.png | 1 | IMG_LumParSpot.png | IMG_LumParSpot.png | Iluminação | Refletor LED de Parede
|  | Lum. Ponto de Parede Tartaruga Horizontal a "h"m do piso | Bimacon_LumTartHor.png | 2 |  |  | Iluminação
|  | Lum. Ponto de Parede Tartaruga Vertical a "h"m do piso | Bimacon_LumTartVert.png | 2 |  |  | Iluminação
|  | Lum. Ponto de Piso Poste Balizador | Bimacon_LumPisoBal.png | 2 |  |  | Iluminação
Lum. Spot de embutir no Piso | Spot de embutir Piso | Lum. Ponto de Piso Spot Circular | Bimacon_LumPisoEspeto.png | 1 | IMG_LumParSpot.png | IMG_LumParSpot.png | Iluminação | Refletor LED de Piso - JARDIM
|  | Lum. Ponto de Teto | Bimacon_LumCirc.png | 6 |  |  | Iluminação
Luminária de Sobrepor_com Refletor e Aletas | IL75_2x28W | Lum. Ponto de Teto Calha | Bimacon_LumCalha.png | 2 | IMG_LumCalhaSobrepor.png | IMG_LumCalhaSobrepor.png | Iluminação | Luminária sobrepor com refletor e aletas – Lâmpada fluorescente (2x28W)
Luminária_Pendente_Direct Light_Slim PD1 |  | Lum. Ponto de Teto Pendente | Bimacon_LumTetoPendente.png | 2 |  |  | Iluminação
|  | Lum. Ponto de Teto Plafon Circular | Bimacon_LumPlafonCirc.png | 6 |  |  | Iluminação
|  | Lum. Ponto de Teto Plafon Quadrado | Bimacon_LumPlafonQuadrado.png | 5 |  |  | Iluminação
|  | Lum. Ponto de Teto Spot Circular | Bimacon_LumSpotCirc.png | 7 |  |  | Iluminação
Lum. Spot de embutir no forro quadrado - 1 lâmpada | Spot LED quadrado | Lum. Ponto de Teto Spot Quadrado | Bimacon_LumSpotQuadrado.png | 1 | IMG_LumForroSpotQuadrado.png | IMG_LumForroSpotQuadrado.png | Iluminação | Spot Led Embutir Quadrado
Lum. Trilho_Direct Light_Spy 9W SP7_Spot |  | Lum. Trilho Eletrificado 3 unidades | Bimacon_LumTrilho.png | 2 |  |  | Iluminação
Exaustor_Ventokit New Classic_Conjunto |  | Ponto de Exaustor (Renovador de ar para ambiente) | Bimacon_Exaustor.png | 3 | IMG_ExaustorVentokit.png | IMG_ExaustorVentokit.png | Iluminação
1.i_Ponto de Força Saida de Fio Face_Conjunto 4x2 | a. Ponto de Força Saida de Fio | Ponto de Força com placa saída de fio no Teto ou Espera para cortineiro | Bimacon_SaidaFioTeto.png | 1 | IMG_SaidaDeFio.png | IMG_SaidaDeFio.png | Placa saída de fio | Conjunto montado com 1 Placa para Saída de Fio Ø11mm, 4''x2"
|  | Ponto de Força com placa saída de fio, a 30cm do piso | Bimacon_SaidaFioBaixa.png | 3 |  |  | Placa saída de fio
|  | Ponto de Força com placa saída de fio, a 120cm do piso | Bimacon_SaidaFioMedia.png | 3 |  |  | Placa saída de fio
|  | Ponto de Força com placa saída de fio, a 225cm ou 'x' m do piso | Bimacon_SaidaFioAlta.png | 3 |  |  | Placa saída de fio
|  | Ponto de Força para Carregador veicular com Pedestal Polifásico | Bimacon_VeicPedestal.png | 2 |  |  | Tomadas Estação de Recarga
|  | Ponto de Força para Carregador veicular Polifásico, a 30cm do piso | Bimacon_VeicBaixaVermelha.png | 2 |  |  | Tomadas Estação de Recarga
|  | Ponto de Força para Carregador veicular Polifásico, a 120cm do piso | Bimacon_VeicMediaVermelha.png | 3 |  |  | Tomadas Estação de Recarga
|  | Ponto de Força para Carregador veicular Polifásico, a 210cm ou 'x' m do piso | Bimacon_VeicAltaVermelha.png | 2 |  |  | Tomadas Estação de Recarga
8.a_Estação de Recarga para Veículos Elétricos 1 Tomada | a. Estação de Recarga WEMOB WALL 7.4 kW | Ponto de Força para Carregador veicular, a 30cm do piso | Bimacon_VeicBaixa.png | 1 | IMG_CarregParedeSimples.png | IMG_CarregParedeSimples.png | Tomadas Estação de Recarga | Conjunto montado Estação de Recarga 1 cabo com conector WEMOB WALL 7.4 kW
8.a_Estação de Recarga para Veículos Elétricos 1 Tomada | a. Estação de Recarga WEMOB WALL 7.4 kW | Ponto de Força para Carregador veicular, a 120cm do piso | Bimacon_VeicMedia.png | 1 | IMG_CarregParedeSimples.png | IMG_CarregParedeSimples.png | Tomadas Estação de Recarga | Conjunto montado Estação de Recarga 1 cabo com conector WEMOB WALL 7.4 kW
8.a_Estação de Recarga para Veículos Elétricos 1 Tomada | a. Estação de Recarga WEMOB WALL 7.4 kW | Ponto de Força para Carregador veicular, a 210cm ou 'x' m do piso | Bimacon_VeicAlta.png | 1 | IMG_CarregParedeSimples.png | IMG_CarregParedeSimples.png | Tomadas Estação de Recarga | Conjunto montado Estação de Recarga 1 cabo com conector WEMOB WALL 7.4 kW
|  | Ponto de Internet Externo RJ45 a 'x' m do piso embutido em caixa | Bimacon_TomRJ45Alta.png | 4 |  |  | Não Listar | Não Listar
|  | Ponto de Internet Interno RJ45 a 30cm do piso, embutido em caixa | Bimacon_TomRJ45Baixa.png | 5 |  |  | Não Listar | Não Listar
|  | Ponto de Internet RJ45 a 1,20m do piso, embutido em caixa | Bimacon_TomRJ45Media.png | 3 |  |  | Não Listar | Não Listar
x.Tomada de Piso RJ45 4x4 | x.Tomada de Piso RJ45 4x4 | Ponto de Internet, 2 RJ45 no piso, embutido em caixa 4x4 | Bimacon_RJ45PisoDupla.png | 1 | IMG_ModuloTomPisoRJ45Preta.png |  | Não Listar | Não Listar
x.Tomada de Piso 1 RJ45 4x4 | x.Tomada de Piso 1 RJ45 4x4 | Ponto de Internet, RJ45 no piso, embutido em caixa 4x2 | Bimacon_RJ45Piso.png | 1 | IMG_ModuloTomPisoRJ45Preta.png | IMG_ModuloTomPisoRJ45Preta.png | Não Listar | Não Listar
|  | Ponto de Telefone Externo RJ11 a 'x' m do piso, embutido em caixa | Bimacon_TomRJ11Alta.png | 5 |  |  | Não Listar | Não Listar
|  | Ponto de Telefone Interno RJ11 a 0,30m do piso, embutido em caixa | Bimacon_TomRJ11Baixa.png | 6 |  |  | Não Listar | Não Listar
|  | Ponto de Telefone RJ11 a 1,20m do piso, embutido em caixa | Bimacon_TomRJ11Media.png | 5 |  |  | Não Listar | Não Listar
|  | Ponto de Telefone tipo Telebrás a 0,30m do piso, embutido em caixa | Bimacon_TomTelebrasBaixa.png | 3 |  |  | Não Listar | Não Listar
|  | Ponto de Telefone tipo Telebrás a 1,20m do piso, embutido em caixa | Bimacon_TomTelebrasMedia.png | 3 |  |  | Não Listar | Não Listar
|  | Ponto de Telefone tipo Telebrás a 'x' m do piso, embutido em caixa | Bimacon_TomTelebrasAlta.png | 3 |  |  | Não Listar | Não Listar
x.Módulo de TV 4x2 não listavel | x.Módulo de TV 4x2 não listavel | Ponto de TV a 0,30m do piso, embutido em caixa | Bimacon_TVBaixa.png | 1 | IMG_ModuloTVCoaxial.png | IMG_ModuloTVCoaxial.png | Não Listar | Não Listar
x.Módulo de TV 4x2 não listavel | x.Módulo de TV 4x2 não listavel | Ponto de TV a 1,20m do piso, embutido em caixa | Bimacon_TVMedia.png | 1 | IMG_ModuloTVCoaxial.png | IMG_ModuloTVCoaxial.png | Não Listar | Não Listar
x.Módulo de TV 4x2 não listavel | x.Módulo de TV 4x2 não listavel | Ponto de TV a 180cm ou 'x' m do piso, embutido em caixa | Bimacon_TVAlta.png | 1 | IMG_ModuloTVCoaxial.png | IMG_ModuloTVCoaxial.png | Não Listar | Não Listar
|  | Ponto para Campainha | Bimacon_campainha.png | 2 |  |  | Campainha | Conjunto montado com 1 campainha tipo cigarra ou equivalente, 10A 250V~, 4''x2''
1.k_Interfone Porteiro_Conjunto 4x2 | a.Interfone Porteiro Simples | Porteiro Eletrônico de sobrepor Unidade Externa | Bimacon_InterfonePorteiro.png | 1 | IMG_InterfoneExterno.png | IMG_InterfoneExterno.png | Interfone Porteiro | Conjunto montado Interfone Porteiro Eletrônico
1.l_Interfone Porteiro Eletrônico_Conjunto 4x2 | a.Interfone Porteiro Eletrônico | Porteiro Eletrônico de sobrepor Unidade Interna AZ-02 | Bimacon_InterfonePorteiroChamada.png | 1 | IMG_InterfoneInterno.png | IMG_InterfoneInterno.png | Interfone Porteiro | Conjunto montado com 1 Porteiro Eletrônico F8-NTL Unidade Interna
Quadro para Comandos Embutir |  | Quadro de Comandos Elétricos a 1,50 do piso acabado | Bimacon_QDComando.png | 17 | IMG_QDCOMANDO.png | IMG_QDCOMANDO.png | Quadros Comando
Quadro VDI Embutir |  | Quadro de Voz Dados e Imagem - VDI | Bimacon_QDVDI.png | 4 |  |  | Quadros VDI e Telefonia
|  | Quadro Distribuição de luz e força embutido a 1,50 do piso | Bimacon_QDC.png | 39 |  |  | Quadro de distribuição
|  | Quadro Rack de Telecomunicações | Bimacon_Rack.png | 3 |  |  | Cabeamento
1.f_Relé fotoelétrico_Conjunto | a.Bipolar Simples | Relé FotoElétrico | Bimacon_rele.png | 1 | IMG_Relé.png | IMG_Relé.png | Sensores | Conjunto montado com 1 Relé Bipolar Simples, na tensão de 220V e carga máxima de 1.000W
1.g_Sensor de presença embutir parede | c. Intermediário | Sensor presença embutido Intermediário (four-way) | Bimacon_SensorEmbutirInt.png | 1 | IMG_IntSensorEmbutido.png | IMG_IntSensorEmbutido.png | Sensores | Conjunto montado com 1 Sensor de presença, 10A 250V~, 4''x2''
1.g_Sensor de presença embutir parede | b. Paralelo | Sensor presença embutido Paralelo (three-way) | Bimacon_SensorEmbutirP.png | 1 | IMG_IntSensorEmbutido.png | IMG_IntSensorEmbutido.png | Sensores | Conjunto montado com 1 Sensor de presença, 10A 250V~, 4''x2''
1.g_Sensor de presença embutir parede | a. Simples | Sensor presença embutido Simples | Bimacon_SensorEmbutirS.png | 1 | IMG_IntSensorEmbutido.png | IMG_IntSensorEmbutido.png | Sensores | Conjunto montado com 1 Sensor de presença, 10A 250V~, 4''x2''
|  | Sensor presença sobrepor Intermediário (four-way) | Bimacon_SensorSobreporInt.png | 2 |  |  | Sensores
|  | Sensor presença sobrepor Paralelo (three-way) | Bimacon_SensorSobreporP.png | 2 |  |  | Sensores
|  | Sensor presença sobrepor Simples | Bimacon_SensorSobreporS.png | 2 |  |  | Sensores
|  | Sensor presença teto Intermediário (four-way) | Bimacon_SensorTetoInt.png | 2 |  |  | Sensores
|  | Sensor presença teto Paralelo (three-way) | Bimacon_SensorTetoP.png | 2 |  |  | Sensores
|  | Sensor presença teto Simples | Bimacon_SensorTetoS.png | 2 |  |  | Sensores
Lum. Ponto na Parede Sinalizador para Garagem Conjunto 4x2 | Sinalizador para Garagem | Sinalizador De Garagem Entrada e Saída De Veículos | Bimacon_SinGaragem.png | 1 | IMG_SaidaVeic.png | IMG_SaidaVeic.png | Iluminação | Sinalizador De Garagem Entrada e Saída De Veículos
x.Módulo de Tomada não listavel 1 | x.Módulo de Tomada não listavel 1 | Tomada Alta 2P+T, 10A Vermelha, 180 a 210cm do piso | Bimacon_TomAltaBipolar.png | 1 | IMG_ModuloTom.png | IMG_ModuloTom.png | Não Listar | Não Listar
|  | Tomada Alta 2P+T, 10A, 180 a 210cm do piso | Bimacon_TomAlta.png | 30 |  |  | Não Listar | Não Listar
x.Módulo de Tomada não listavel 1 | x.Módulo de Tomada não listavel 1 | Tomada Alta 2P+T, 20A Vermelha, 180 a 210cm do piso | Bimacon_TomAlta20ABipolar.png | 1 | IMG_ModuloTom.png | IMG_ModuloTom.png | Não Listar | Não Listar
|  | Tomada Alta 2P+T, 20A, 180 a 210cm do piso | Bimacon_TomAlta20A.png | 14 |  |  | Não Listar | Não Listar
x.Módulo de Tomada não listavel 1 | x.Módulo de Tomada não listavel 1 | Tomada Baixa 2P+T Vermelha, 10A, a 30cm do piso | Bimacon_TomBaixaBipolar.png | 1 | IMG_ModuloTom.png | IMG_ModuloTom.png | Não Listar | Não Listar
|  | Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso | Bimacon_TomBaixa.png | 31 |  |  | Não Listar | Não Listar
x.Módulo de Tomada não listavel 1 | x.Módulo de Tomada não listavel 1 | Tomada Baixa 2P+T, 20A Vermelha, a 30cm do piso | Bimacon_TomBaixa20ABipolar.png | 1 | IMG_ModuloTom.png | IMG_ModuloTom.png | Não Listar | Não Listar
|  | Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso | Bimacon_TomBaixa20A.png | 13 |  |  | Não Listar | Não Listar
|  | Tomada de Piso 2P+T, 10A | Bimacon_TomPiso20A.png | 5
|  | Tomada de Piso 2P+T, 10A Vermelha | Bimacon_TomPiso20AVermelha.png | 2 |  |  | Tomadas
|  | Tomada de Piso 2P+T, 20A | Bimacon_TomPiso10A.png | 5
|  | Tomada de Piso 2P+T, 20A Vermelha | Bimacon_TomPiso10AVermelha.png | 2 |  |  | Tomadas
|  | Tomada de Teto/Face 2P+T, 10A | Bimacon_TomTeto10A.png | 3
1.j_1 Tomada Face 2P+T_Conjunto 4x2 | b. 1 Tomada 2P+T 20A | Tomada de Teto/Face 2P+T, 20A | Bimacon_TomTeto20A.png | 1 | IMG_Tom1.png | IMG_Tom1.png | Tomadas | Conjunto montado de 1 Tomada de Teto 2P+T, 20A, 4''x2''
x.Módulo de Tomada HDMI não listável | x.Módulo de Tomada HDMI não listável | Tomada HDMI, a 30cm do piso | Bimacon_TomHDMIBaixaDados.png | 1 | IMG_ModuloHDMI.png | IMG_ModuloHDMI.png | Não Listar | Não Listar
x.Módulo de Tomada HDMI não listável | x.Módulo de Tomada HDMI não listável | Tomada HDMI, a 120cm do piso | Bimacon_TomHDMIMedia.png | 1 | IMG_ModuloHDMI.png | IMG_ModuloHDMI.png | Não Listar | Não Listar
x.Módulo de Tomada HDMI não listável | x.Módulo de Tomada HDMI não listável | Tomada HDMI, a 180cm ou 'x' m do piso | Bimacon_TomHDMIAlta.png | 1 | IMG_ModuloHDMI.png | IMG_ModuloHDMI.png | Não Listar | Não Listar
5.a_Tomada Industrial Parede_Conjunto 4x2 | a. Amarela - 2P+T | Tomada Industrial Amarela Alta, de 180 a 210cm do piso, sobreposta em caixa | Bimacon_TomIndAmarelaAlta.png | 1 | IMG_TomIndAmarela.png | IMG_TomIndAmarela.png | Tomadas Industriais | Conjunto montado Tomada Industrial Amarela - 2P+T
5.a_Tomada Industrial Parede_Conjunto 4x2 | a. Amarela - 2P+T | Tomada Industrial Amarela Baixa, a 30cm do piso, sobreposta em caixa | Bimacon_TomIndAmarelaBaixa.png | 2 | IMG_TomIndAmarela.png | IMG_TomIndAmarela.png | Tomadas Industriais | Conjunto montado Tomada Industrial Amarela - 2P+T
5.a_Tomada Industrial Parede_Conjunto 4x2 | a. Amarela - 2P+T | Tomada Industrial Amarela Média, a 120cm do piso, sobreposta em caixa | Bimacon_TomIndAmarelaMedia.png | 1 | IMG_TomIndAmarela.png | IMG_TomIndAmarela.png | Tomadas Industriais | Conjunto montado Tomada Industrial Amarela - 2P+T
5.a_Tomada Industrial Parede_Conjunto 4x2 | b. Azul - 3P+T | Tomada Industrial Azul Alta, de 180 a 210cm do piso, sobreposta em caixa | Bimacon_TomIndAzulAlta.png | 1 | IMG_TomIndAzul.png | IMG_TomIndAzul.png | Tomadas Industriais | Conjunto montado Tomada Industrial Azul - 3P+T
5.a_Tomada Industrial Parede_Conjunto 4x2 | b. Azul - 3P+T | Tomada Industrial Azul Baixa, a 30cm do piso, sobreposta em caixa | Bimacon_TomIndAzulBaixa.png | 1 | IMG_TomIndAzul.png | IMG_TomIndAzul.png | Tomadas Industriais | Conjunto montado Tomada Industrial Azul - 3P+T
5.a_Tomada Industrial Parede_Conjunto 4x2 | b. Azul - 3P+T | Tomada Industrial Azul Média, a 120cm do piso, sobreposta em caixa | Bimacon_TomIndAzulMedia.png | 1 | IMG_TomIndAzul.png | IMG_TomIndAzul.png | Tomadas Industriais | Conjunto montado Tomada Industrial Azul - 3P+T
5.a_Tomada Industrial Parede_Conjunto 4x2 | c. Vermelha - 4P+T | Tomada Industrial Vermelha Alta, de 180 a 210cm do piso, sobreposta em caixa | Bimacon_TomIndVermelhaAlta.png | 1 | IMG_TomIndvermelha.png | IMG_TomIndvermelha.png | Tomadas Industriais | Conjunto montado Tomada Industrial Vermelha - 4P+T
5.a_Tomada Industrial Parede_Conjunto 4x2 | c. Vermelha - 4P+T | Tomada Industrial Vermelha Baixa, a 30cm do piso, sobreposta em caixa | Bimacon_TomIndVermelhaBaixa.png | 1 | IMG_TomIndvermelha.png | IMG_TomIndvermelha.png | Tomadas Industriais | Conjunto montado Tomada Industrial Vermelha - 4P+T
5.a_Tomada Industrial Parede_Conjunto 4x2 | c. Vermelha - 4P+T | Tomada Industrial Vermelha Média, a 120cm do piso, sobreposta em caixa | Bimacon_TomIndVermelhaMedia.png | 1 | IMG_TomIndvermelha.png | IMG_TomIndvermelha.png | Tomadas Industriais | Conjunto montado Tomada Industrial Vermelha - 4P+T
x.Módulo de Tomada não listavel 1 | x.Módulo de Tomada não listavel 1 | Tomada Média 2P+T, 10A Vermelha, a 120cm do piso | Bimacon_TomMediaBipolar.png | 1 | IMG_ModuloTom.png | IMG_ModuloTom.png | Não Listar | Não Listar
|  | Tomada Média 2P+T, 10A, a 120cm do piso | Bimacon_TomMedia.png | 75 |  |  | Não Listar | Não Listar
x.Módulo de Tomada não listavel 1 | x.Módulo de Tomada não listavel 1 | Tomada Média 2P+T, 20A Vermelha, a 120cm do piso | Bimacon_TomMedia20ABipolar.png | 1 | IMG_ModuloTom.png | IMG_ModuloTom.png | Não Listar | Não Listar
|  | Tomada Média 2P+T, 20A, a 120cm do piso | Bimacon_TomMedia20A.png | 52 |  |  | Não Listar | Não Listar
x.Módulo de Tomada USB não listável 4 | x.Módulo de Tomada USB não listável 4 | Tomada USB 1,5 A Bivolt, a 30cm do piso | Bimacon_TomUSBBaixa.png | 1 | IMG_ModuloUSB.png | IMG_ModuloUSB.png | Não Listar | Não Listar
|  | Tomada USB 1,5 A Bivolt, a 120cm acima do piso | Bimacon_TomUSBMedia.png | 12 |  |  | Não Listar | Não Listar
x.Módulo de Tomada USB não listável 4 | x.Módulo de Tomada USB não listável 4 | Tomada USB 1,5 A Bivolt, a 180cm ou 'x' m do piso | Bimacon_TomUSBAlta.png | 1 | IMG_ModuloUSB.png | IMG_ModuloUSB.png | Não Listar | Não Listar
x.Módulo de Tomada USB Tipo A+ Tipo C não listável | x.Módulo de Tomada USB Tipo A+ Tipo C não listável | Tomada USB-C + USB-A, a 30cm do piso | Bimacon_TomUSB-CBaixa.png | 1 | IMG_ModuloUSB-C+USB-A.png | IMG_ModuloUSB-C+USB-A.png | Não Listar | Não Listar
x.Módulo de Tomada USB Tipo A+ Tipo C não listável 4 | x.Módulo de Tomada USB Tipo A+ Tipo C não listável 4 | Tomada USB-C + USB-A, a 120cm acima do piso | Bimacon_TomUSB-CMedia.png | 12 | IMG_ModuloUSB-C+USB-A.png | IMG_ModuloUSB-C+USB-A.png | Não Listar | Não Listar
x.Módulo de Tomada USB Tipo A+ Tipo C não listável 4 | x.Módulo de Tomada USB Tipo A+ Tipo C não listável 4 | Tomada USB-C + USB-A, a 180cm ou 'x' m do piso | Bimacon_TomUSB-CAlta.png | 1 | IMG_ModuloUSB-C+USB-A.png | IMG_ModuloUSB-C+USB-A.png | Não Listar | Não Listar